## NVScriptsProperties (hidden)
autocratn | autocratp
dataSheetName | "AC FEBRUARI"
v | "5.1"
dataSheetId | "1.059209765E9"
updateTime | "1.715745120692E12"
vp | "5.1"
ssId | "1MMTsMt6KOAjOw5olDf8s174lS5gTBG5KgvFOcXSsuNg"

## AC MEI 2024
Total AC Tahun 2024 |  |  |  | Jadwal Pemeliharaan
No | Nama Ruang | Jenis AC | Tahun
1 | Ruang Server DPM | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
2 | Rehab Medik Lantai 2D | Split | 2022 | 1 Bulan / Sekali
3 | Terapi Wicara Lantai 2D | Split | 2022 | 1 Bulan / Sekali
4 | Ruang ESWL Petugas | Split | 2018 | 1 Bulan / Sekali
5 | Ruang ESWL Periksa | Split | 2018 | 1 Bulan / Sekali
6 | Ruang Radiologi USG | Split | 2018 | 1 Bulan / Sekali
7 | Ruang Radiologi Foto Thorax | Split | 2018 | 1 Bulan / Sekali
8 | Ruang Petugas CT-Scan | Split | 2018 | 1 Bulan / Sekali
9 | Ruang CT-Scan sisi timur | Split | 2022 | 1 Bulan / Sekali
10 | Ruang CT-Scan sisi barat | Split | 2022 | 1 Bulan / Sekali
11 | Ruang Gizi | Split | 2018 | 1 Bulan / Sekali
12 | Ruang UPS CT-Scan | Split | 2023 | 1 Bulan / Sekali
13 | Ruang Pemorsian | Split | 2018 | 1 Bulan / Sekali
14 | Ruang RR IKO | Split | 2018 | 1 Bulan / Sekali
15 | Ruang Petugas Depan IKO | Split | 2020 | 1 Bulan / Sekali
16 | Ruang Petugas Belakang IKO | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
17 | Ruang IKO 1 | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
18 | Ruang IKO 1 | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
19 | Ruang IKO 2 | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
20 | Ruang IKO 2 | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
21 | Ruang IKO 3 | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
22 | Ruang IKO 3 | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
23 | Ruang IKO Belakang Alat Medis | Split | 2018 | 1 Bulan / Sekali
24 | Ruang Tunggu Dekat Lab | Split | 2018 | 1 Bulan / Sekali
25 | Ruang Tunggu Dekat Lab | Split | 2018 | 1 Bulan / Sekali
26 | Laboratorium Periksa | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
27 | Laboratorium Ruang Analis | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
28 | Ruang Poli Gigi 1 | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
29 | Ruang Poli Gigi 2 | split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
30 | Ruang Samping B3 Laboratorium | Split | 2024 | 1 Bulan / Sekali
31 | Ruang Poli Jiwa | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
32 | Ruang Poli Kulit | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
33 | Ruang Poli Anak | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
34 | Ruang IPD dr. Heri | Split | 2024 | 1 Bulan / Sekali
35 | Ruang Poli Obgyn 1 | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
36 | Ruang Poli Obgyn 2 | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
37 | Ruang Poli Bedah | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
38 | Ruang Poli Bedah plastik | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
39 | Ruang Poli Mata | Split | 2024 | 1 Bulan / Sekali
40 | Ruang Urologi | Split | 2023 | 1 Bulan / Sekali
41 | Ruang Orthopedi | Split | 2023 | 1 Bulan / Sekali
42 | Ruang Audiometri | Split | 2024 | 1 Bulan / Sekali
43 | Ruang Poli Syaraf 1 | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
44 | Ruang Poli IPD | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
45 | Ruang Poli Anak 1 | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
46 | Ruang Poli Anak 2 | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
47 | Ruang Poli THT | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
48 | Ruang Jantung | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
49 | Panel Lift Gedung C | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
50 | IGD | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
51 | IGD | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
52 | IGD | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
53 | Ruang Tunggu Gedung A Lantai 1 | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
54 | Nurse station Irna 2A | Split | 2022 | 2 Bulan / Sekali
55 | Ruang irna 2a kamar dahlia 1 | split | 2022 | 2 Bulan / Sekali
56 | Ruang irna 2a kamar dahlia 2 | Split | 2022 | 2 Bulan / Sekali
57 | Ruang irna 2a kamar dahlia3 | split | 2022 | 2 Bulan / Sekali
58 | Ruang Nurse Statuin IRNA 3A | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
59 | Ruang Nurse Station IRNA 4A | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
60 | Ruang Cempaka 5-8 IRNA 4B | Split | 2022 | 2 Bulan / Sekali
61 | Hall Cemara | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
62 | Hall Cemara | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
63 | Hall Sakura (Dalam) | Cassette | 2020 | 2 Bulan / Sekali
64 | Hall Sakura (Dalam) | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
65 | Hall Sakura (Dalam) | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
66 | Hall Sakura (Dalam) | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
67 | Hall Sakura (Luar) | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
68 | Ruang Nurse Station IRNA 6A | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
69 | Ruang Nurse Station IRNA 7A | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
70 | Ruang Nurse Station IRNA 8A | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
71 | Ruang Tunggu Farmasi | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
72 | Apotek Farmasi | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
73 | Apotek Farmasi | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
74 | CSSD | split | 2022 | 2 Bulan / Sekali
75 | Ruang Pendaftaran Poli IRJA | Cassette | 2022 | 2 Bulan / Sekali
76 | Ruang Tunggu Poli IRJA | Split | 2020 | 2 Bulan / Sekali
77 | Ruang Tunggu Poli IRJA | Cassette | 2023 | 2 Bulan / Sekali
78 | Hall DPM | Cassette | 2023 | 2 Bulan / Sekali
79 | Hall DPM | Cassette | 2023 | 2 Bulan / Sekali
80 | Hall DPM | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
81 | Hall DPM | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
82 | Hall DPM | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
83 | Hall DPM | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
84 | Hall DPM | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
85 | DPM Lantai 2 RM | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
86 | Ruang Tulip IRNA 3A | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
87 | Ruang Cempaka 1-4 IRNA 3A | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
88 | Ruang Cempaka 5-8 IRNA 3A | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
89 | Masjid | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
90 | Masjid | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
91 | Masjid | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
92 | Ruang Petugas ex IKO Covid-19 | Split Duct | 2020 | 3 Bulan / Sekali
93 | Ruang Petugas ex IKO Covid-19 | Split Duct | 2020 | 3 Bulan / Sekali
94 | Ruang Bougenville 1-2 IRNA 3C | Split | 2020 | 3 Bulan / Sekali
95 | Ruang Bougenville 3-4 IRNA 3C | Split | 2020 | 3 Bulan / Sekali
96 | Ruang Bougenville 5-6 IRNA 3C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
97 | Ruang Bougenville 7 IRNA 3C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
98 | Ruang Bougenville 8 IRNA 3C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
99 | Ruang Bougenville 9 IRNA 3C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
100 | Ruang Cempaka 1-2 IRNA 3C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
101 | Ruang Cempaka 3-4 IRNA 3C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
102 | Ruang Cempaka 5-6 IRNA 3C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
103 | Ruang Cempaka 7-8 IRNA 3C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
104 | Ruang Cempaka 9-10 IRNA 3C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
105 | Ruang Cempaka 9-10 IRNA 3C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
106 | Ruang isolasi anak 3c 1 | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
107 | Ruang Cempaka 11-12 IRNA 3C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
108 | Ruang Dahlia 1-5 IRNA 3C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
109 | Ruang Cempaka 1-4 IRNA 4A | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
110 | Ruang Cempaka 5-8 IRNA 4A | split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
111 | Ruang cempaka 8-12 IRNA 4A | split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
112 | Ruang Cempaka 4B 1-4 Lorong | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
113 | Ruang Tindakan Maternitas | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
114 | Ruang Gynekkologi Maternitas | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
115 | Ruang Bougenville C1-2 Maternitas | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
116 | Ruang Dahlia 4 C1-4 Maternitas | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
117 | Ruang Dahlia C5-8 Maternitas | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
118 | Ruang Cempaka B1-4 Maternitas | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
119 | Ruang Petugas Tindakan (Dalam) | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
120 | Ruang Petugas Tindakan (Dalam) | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
121 | Neonatologi | Split | 2020 | 3 Bulan / Sekali
122 | NICU | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
123 | NICU | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
124 | Ruang Alat Medis Nurse Station IRNA 5C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
125 | Ruang Dahlia 1-5 IRNA 5C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
126 | Ruang Bougenville 1/2 IRNA 5C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
127 | Ruang Bougenville 3/4 IRNA 5C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
128 | Ruang Bougenville 3 IRNA 5C 5-6 | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
129 | Ruang Dahlia 1-6 IRNA 6A | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
130 | Ruang Dahlia 5-8 IRNA 6A | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
131 | Ruang Dahlia 9-12 IRNA 6A | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
132 | Ruang Dahlia 1-4 IRNA 7A | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
133 | Ruang Dahlia 5-8 IRNA 7A | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
134 | Ruang Dahlia 9-12 IRNA 7A | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
135 | Ruang Dahlia 9-12 IRNA 7A | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
136 | Ruang Dahlia 1 IRNA 8A | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
137 | Ruang Dahlia 2 IRNA 8A | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
138 | Ruang Dahlia 3 IRNA 8A.immunocompromised 8A 1--4 | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
139 | Gudang Farmasi Parkiran | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
140 | Gudang Farmasi Parkiran | Standing | 2016 | 3 Bulan / Sekali
141 | Ruang ex IRNA 2B Lama | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
142 | Laundry Setrika | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
143 | Laundry Linen Bersih | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
144 | Cafetaria Blok 2 | Standing | 2016 | 3 Bulan / Sekali
145 | Cafetaria Blok 2 | Standing | 2016 | 3 Bulan / Sekali
146 | Cafetaria Blok 2 | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
147 | Panel Lift Gedung A | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
148 | Panel Lift Gedung B | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
149 | Ruang Server Blok 1 | Split | 2022 | 3 Bulan / Sekali
150 | Ruang IT | Split | 2020 | 3 Bulan / Sekali
151 | Ruang IPSRS | Split | 2015 | 3 Bulan / Sekali
152 | Ruang Gudang IPSRS Akasia | Split | 2021 | 3 Bulan / Sekali
153 | Ruang Gudang IPSRS Akasia | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
154 | Ruang Gudang IPSRS Akasia | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
155 | LAF | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
156 | Ruang ex Direktur RS | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
157 | Ruang Direktur PT DPM | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
158 | Ruang SDM Lama | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
159 | Kantor PT DPM SISI SELATAN | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
160 | Kantor PT DPM SISI UTARA | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
161 | Ruang Rapat PT DPM | Split | 2020 | 3 Bulan / Sekali
162 | Ruangan Mutu Pelayanan PT DPM | Split | 2020 | 3 Bulan / Sekali
163 | Ruang Verifikator / asuransi | Split | 2020 | 3 Bulan / Sekali
164 | Ruang Verifikator | Split | 2020 | 3 Bulan / Sekali
165 | Ruang Direktur | Split | 2020 | 3 Bulan / Sekali
166 | Ruang Meeting 2B | Split | 2020 | 3 Bulan / Sekali
167 | HCU | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
168 | ICU Nurse Station | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
169 | ICU Perawatan | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
170 | ICU Perawatan | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
171 | ICU Perawatan | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
172 | HCU | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
173 | Viola A2.1 / Viola 4 IRNA 2C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
174 | Viola A2.2 / Viola 5 IRNA 2C | Split | 2018 | 3 Bulan / Sekali
175 | Viola A2.3 / Viola 6 IRNA 2C | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
176 | Anggrek A2.1 / Viola 1 IRNA 2C | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
177 | Anggrek A2.1 / Viola 1 IRNA 2C | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
178 | Anggrek A2.2 / Viola 2 IRNA 2C | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
179 | Anggrek A2.3 / Viola 3 IRNA 2C | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
180 | Bougenville 1 IRNA 2C | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
181 | Bougenville 2 IRNA 2C | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
182 | Belakang Nurse Station/ Bougenville IRNA 2C | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
183 | Rekam Medis Lantai 1 | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
184 | Rekam Medis Lantai 1 | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
185 | Rekam Medis Lantai 1 | Split | 2016 | 3 Bulan / Sekali
186 | AC POL Jantung | Split | 2023 | 3 Bulan / Sekali
187 | AC ECO POL Jantung | Split | 2024 | 3 Bulan / Sekali
188 | RUANG ECHO poli jantung | slplit | 2024 | 1 Bulan / Sekali
189 | RUANG ECHO poli jantung | slplit | 2024 | 1 Bulan / Sekali
190 | AC RUANG PANEL LIFT GEDUNG C | slplit | 2020 | 1 Bulan / Sekali
191 | POLI SYARAF 2 | Split | 2016 | 1 Bulan / Sekali
192 | Ruang Cempaka 1-4 IRNA 4A | slplit | 2022 | 1 Bulan / Sekali
193 | Ruang Cempaka 5-8 IRNA 4A | slplit | 2022 | 1 Bulan / Sekali
194 | Ruang cempaka 9-12 IRNA 4A | slplit | 2022 | 1 Bulan / Sekali
195 | Ac masjid sisi selatan | Split | 2019 | 2 Bulan / Sekali
196 | Ac masjid sis tengah | Split | 2019 | 2 Bulan / Sekali
197 | Ac masjid sisi utara | Split | 2019 | 2 Bulan / Sekali